## Inspecciones
ID_Inspeccion | ID_Anomalia | ID_Extintor | Fecha_Inspeccion | Inspector | Revisado_Sello | Revisado_Manometro | Revisado_Manguera | Observaciones | Estado_General | Foto_Evidencia
3c324189 | 2309d76d | 2e9710e7 | 2025-08-29 | Juan Alvarado Mendoza | Si | Si | Si | Falta de limpieza de la parte superficial. | Conforme | Inspecciones_Images/3c324189.Foto_Evidencia.195832.png
c04dbc4b | 727d7aae | 4b33f230 | 2025-08-31 | Melady Guerra Flores | Si | Si | No | La manguera presenta un deterioro. | No Conforme | Inspecciones_Images/c04dbc4b.Foto_Evidencia.195954.png
e012ddc1 | 2309d76d | 38e5becd | 2025-09-01 | Melady Guerra Flores | Si | Si | Si | Sin observaciones, el extintor está OK. | Conforme | Inspecciones_Images/e012ddc1.Foto_Evidencia.200321.png
16e37f34 | a7257283 | a78ee705 | 2025-12-01 | Melady Guerra Flores | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/16e37f34.Foto_Evidencia.193859.png
997d5d73 | 727d7aae | 4b33f230 | 2025-12-01 | Xiomara Vela Torres | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/997d5d73.Foto_Evidencia.135544.jpg
99914310 | 2309d76d | 75e87a91 | 2025-11-04 | Melady Guerra Flores | No | Si | No | Realizar el cambio de sello, así mismo en el caso de la maguera. | No Conforme | Inspecciones_Images/99914310.Foto_Evidencia.135639.jpg
91e8e6cd | a7257283 | f7b22f72 | 2025-11-17 | Carla Mendoza Cueva | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/91e8e6cd.Foto_Evidencia.135702.jpg
b19b68ea | a7257283 | 38e5becd | 2025-10-14 | Xiomara Vela Torres | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/b19b68ea.Foto_Evidencia.135725.jpg
324fc0dd | 727d7aae | 4b33f230 | 2025-09-16 | Xiomara Vela Torres | No | Si | Si | Realizar cambio de sello de manera inmediata. | Conforme | Inspecciones_Images/324fc0dd.Foto_Evidencia.135801.jpg
be25cb9b | 8b164a13 | 2a4fc3a9 | 2025-07-23 | Juan Alvarado Mendoza | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/be25cb9b.Foto_Evidencia.135825.jpg
df245195 | 2309d76d | 75e87a91 | 2025-05-14 | Juan Alvarado Mendoza | No | No | No | Extintor en malas condiciones, proceder a inhabilitar. | No Conforme | Inspecciones_Images/df245195.Foto_Evidencia.193909.png
9bd0bb5f | 8b164a13 | 2a4fc3a9 | 2025-03-13 | Carla Mendoza Cueva | No | No | Si | Realizar el cambio de Extintor. | No Conforme | Inspecciones_Images/9bd0bb5f.Foto_Evidencia.193919.png
1519badb | a7257283 | 2e9710e7 | 2026-01-01 | Carla Mendoza Cueva | Si | Si | Si | Extintor en buenas condiciones. | Conforme | Inspecciones_Images/1519badb.Foto_Evidencia.194006.png
f8294c0f | 727d7aae | f7b22f72 | 2026-02-10 | Melady Guerra Flores | Si | Si | Si | Extintor en buen estado. | Conforme | Inspecciones_Images/f8294c0f.Foto_Evidencia.194043.png
921c6838 | a7257283 | 2e9710e7 | 2026-03-24 | Juan Alvarado Mendoza | Si | Si | Si | Baja presión | Conforme | Inspecciones_Images/921c6838.Foto_Evidencia.213224.jpg
e0d66e15 | 2309d76d | 75e87a91 | 2026-03-10 | Melady Guerra Flores | Si | Si | No | Ninguna. | Conforme | Inspecciones_Images/e0d66e15.Foto_Evidencia.210251.png
bd88c515 | 2309d76d | 85950990 | 2026-03-17 | Xiomara Vela Torres | No | Si | Si | Todo conforme. | Conforme | Inspecciones_Images/bd88c515.Foto_Evidencia.210352.png
0094f2f2 | 727d7aae | 38e5becd | 2025-09-27 | Carla Mendoza Cueva | Si | Si | Si | Ninguna. | Conforme | Inspecciones_Images/0094f2f2.Foto_Evidencia.131520.png
c96c7c48 | 8b164a13 | 75e87a91 | 2026-03-24 | Melady Guerra Flores | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/c96c7c48.Foto_Evidencia.215957.png
7b7cfbbe | a7257283 | 38e5becd | 2026-03-04 | Carla Mendoza Cueva | Si | Si | Si | No se tiene. | Conforme | Inspecciones_Images/7b7cfbbe.Foto_Evidencia.220146.png
14bf012c | 8b164a13 | f7b22f72 | 2026-04-14 | Carla Mendoza Cueva | Si | No | Si | Todo en buen estado. | Conforme | Inspecciones_Images/14bf012c.Foto_Evidencia.220812.png
415aa7a8 | a7257283 | 2e9710e7 | 2026-05-13 | Juan Alvarado Mendoza | No | No | No | Realiza el cambio del extintor. | No Conforme | Inspecciones_Images/415aa7a8.Foto_Evidencia.221045.png
60f242f1 | 2309d76d | 85950990 | 2026-05-14 | Xiomara Vela Torres | Si | Si | Si | Sin observaciones. | Conforme | Inspecciones_Images/60f242f1.Foto_Evidencia.132610.png
90dd9730 | 8b164a13 | f7b22f72 | 2026-05-22 | Xiomara Vela Torres | Si | Si | Si | S/O | Conforme | Inspecciones_Images/90dd9730.Foto_Evidencia.134511.png
7000f48a | 2309d76d | 75e87a91 | 2026-03-18 | Carla Mendoza Cueva | Si | Si | Si | No se tiene. | Conforme | Inspecciones_Images/7000f48a.Foto_Evidencia.135748.png
604f6471 | a7257283 | 75e87a91 | 2026-04-01 | Carla Mendoza Cueva | Si | Si | Si | No se tiene. | Conforme | Inspecciones_Images/604f6471.Foto_Evidencia.193805.png

## Extintores
ID_Extintor | Tipo_Extintor | Capacidad | Ubicacion | Estado | Fecha_instalacion | Ultima_Inspeccion | Evidencia
2e9710e7 | PQS | 12 Kg | Oficina SSOMA | Operativo | 2025-08-25 | 2025-07-31 | Extintores_Images/2e9710e7.Evidencia.043717.png
85950990 | CO2 | 15 Kg | Oficina Operativo | Operativo | 2025-09-14 | 2025-07-27 | Extintores_Images/85950990.Evidencia.043800.png
75e87a91 | Espuma | 12 Kg | Almacén | Operativo | 2025-07-16 | 2025-08-06 | Extintores_Images/75e87a91.Evidencia.192235.png
4b33f230 | PQS | 9 Kg | Oficina SSOMA | Mantenimiento | 2025-07-07 | 2025-08-04 | Extintores_Images/4b33f230.Evidencia.192330.png
f7b22f72 | PQS | 9 Kg | Oficina Operativo | Operativo | 2025-06-05 | 2025-07-30 | Extintores_Images/f7b22f72.Evidencia.192420.png
38e5becd | CO2 | 12 Kg | Campo(Operativo) | Operativo | 2025-07-07 | 2025-08-05 | Extintores_Images/38e5becd.Evidencia.192515.png
2a4fc3a9 | CO2 | 12 Kg | Campo(Operativo) | Baja | 2025-10-10 | 2025-08-08 | Extintores_Images/2a4fc3a9.Evidencia.192629.png
a78ee705 | CO2 | 12 Kg | Almacén | Baja | 2025-07-16 | 2025-07-09 | Extintores_Images/a78ee705.Evidencia.192741.png
39ea6b42 | PQS | 6 Kg | Oficina Operativo | Mantenimiento | 2026-03-02 | 2026-03-24 | Extintores_Images/39ea6b42.Evidencia.213001.jpg

## Anomalias
ID_Anomalia | Tipo_Anomalia | Descripcion_Anomalia | Estado | Fecha_Reporte | Foto_Anomalia
2309d76d | Daño Físico | Manguera en mal estado, requiere un cambio. | Reportado | 2025-09-01 | Anomalias_Images/2309d76d.Foto_Anomalia.200205.png
a7257283 | Sello Roto , Daño Físico | Sello de seguridad dañado, lo mismo con la manguera. | En Proceso | 2025-10-01 | Anomalias_Images/a7257283.Foto_Anomalia.140218.jpg
727d7aae | Sello Roto , Manómetro Bajo , Daño Físico | Extintor en pésimas condiciones, se reporta. | Reportado | 2025-05-15 | Anomalias_Images/727d7aae.Foto_Anomalia.194446.png
8b164a13 | Daño Físico | Sello y manómetro dañado. | Reportado | 2025-03-19 | Anomalias_Images/8b164a13.Foto_Anomalia.194719.png